## Здания и сооружения
KKS | Name (English) | Name (Russian) | Coordinates
00UAB | 400 kV switchgear building | Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 кВ | 14E; 20N
00UAC | Switchyard central control building | Здание центрального щита управления | 14E; 20N
00UAX | Repair area for electric power equipment | Ремонтная площадка для силового электромеханического оборудования | 14E; 20N
00UEJ | Diesel fuel storage | Склад дизельного топлива | 18E; 12N
00UEL | Diesel fuel and oil pump station | Насосная станция дизельного топлива и масел | 18E; 12N
00UFA | Spent nuclear fuel storage building | Хранилище отработавшего ядерного топлива | 18E; 18N
00UFC | New fuel storage building | Хранилище свежего топлива | 18E; 16N
00UGD | Demineralizing plant building | Здание обессоливающей установки | 18E; 12N
00UGM | Oil containing water treatment structures belonging to 01UGM, 03UGM–06UGM | Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM, 03UGM–06UGM | 16E; 12N
00UGW | Controlled-access area domestic waste water treatment structures belonging to 01UGW –06UGW | Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 01UGW –06UGW | 16E; 18N
00UGX | Service water tank | Резервуар технической воды | 20E; 14N
00UKS | Radioactive waste reprocessing and storage building | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | 18E; 16N
00UKT | Radioactive sources storage building | Здание хранилища радиоактивных источников | 18E; 18N
00UKU | Controlled-access area workshops | Мастерские зоны контролируемого доступа | 18E; 16N
00UKX | Special-purpose vehicles garage | Гараж спецавтотранспорта | 20E; 16N
00UNA | Heat distribution station | Теплопроизводительный пункт | 18E; 12N
00UQG | Conjugation structure | Сопрягающее сооружение | 6E; 14N
00UQU | Underwater discharge structure | Подводное водосбросное сооружение | 4E; 12N
00UQW | Cooling water distribution chamber | Распределительная камера охлаждающей воды | 6E; 14N
00USE | Structure for hydrogen receivers | Сооружение для ресиверов бодорога | 16E; 14N
00USF | Nitrogen-oxygen station | Азотно-кислородная станция | 16E; 14N
00UST | Workshops of common-access area | Мастерские зоны свободного госмунa
00USV | Engineering and personnel amenity building | Инженерно-бытовой корпус | 18E; 14N
00USY | Trestle for process pipelines | Эстакада технологических трубопроводов
00UTE | Structure for electrolyzer plants | Сооружение для электролизных установок | 18E; 14N
00UTF | Compressor building | Здание компрессорной | 14E; 18N
00UTH | Auxiliary boiler house | Пулкорезервная котельная | 18E; 12N
00UXA | Desalination plant | Опреснительный комплекс | 22E; 12N
00UXK | Water treatment station as part of 01UXK – 03UXK | Станция подготовки воды в составе 01UXK – 03UXK | 19E; 22N
00UYB | Health physics and personnel amenity building of the controlled-access area | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | 18E; 16N
00UYC | Administrative building with canteen | Административный корпус со столовой | 18E; 16N
00UYX | United warehouse for storing civil defense facilities | Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | 16E; 12N
00UZA | On-site motor roads | Внутриплощадочные автодороги
00UZP | Bank protecting structure | Берегозащитное сооружение | 6E; 10N
00UZU | Protected area perimeter | Периметр защищенной зоны
01UAF | 400 kV shunt reactors structures | Сооружение для шунтирующих реакторов 400 кВ | 14E; 20N
01UBG | Standby power supply building | Здание резервного электроснабжения | 14E; 20N
01UBJ | Transporter tracks | Пути перекатки трансформаторов | 10E; 14N
01UBY | Cable trestle | Кабельная эстакада
01UEH | Intake structure for diesel fuel and oils | Приемное сооружение для дизельного топлива и масел | 18E; 12N
01UEK | Oil storage | Склад масел | 16E; 12N
01UEX | Lightning protection mast | Молниезащитная мачта | 18E; 12N
01UGF | Fire-fighting water tank | Резервуар противопожарной воды | 20E; 12N
01UGM | Industrial and surface effluent water treatment station | Станция очистки промышленных и поверхностных сточных вод | 16E; 12N
01UGV | Biological treatment station | Станция биологической очистки | 16E; 12N
01UGW | Biological treatment station | Станция биологической очистки | 16E; 18N
01UJY | Gallery of the controlled access area | Галерея зоны контролируемого доступа | 8E; 18N
01UKH | Ventilation stack | Вентиляционная труба | 16E; 16N
01UKY | Gallery of the common access area | Галерея зоны свободного доступа | 17E; 16N
01USK | Storage of noncombustible gas cylinders | Склад баллонов негорючих газов | 18E; 14N
01USY | Off-site trestle for process pipelines | Внеплощадочная эстакада технологических трубопроводов
01UTJ | Smoke stack | Дымовая труба | 18E; 12N
01UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 18E; 4N
01UXA | Desalination plant structure for preparation of water for firefighting | Сооружение опреснительной установки для приготовления воды на противопожарные нужды | 22E; 12N
01UXC | Security service center building | Здание центра службы безопасности | 20E; 14N
01UXK | Water treatment building | Здание подготовки воды | 19E; 22N
01UYE | Central entrance checkpoint | Центральный контрольно-пропускной пункт | 20E; 16N
01UYF | Vehicle checkpoint | Автомобильный контрольно-пропускной пункт | 20E; 16N
01UYX | Civil defense structure for sheltering 1200 persons | Сооружение на 1200 укрываемых на территории AC | 18E; 16N
01UZC | Site area | Территория промплощадки
01UZJ | Site fence | Ограждение промплощадки
01UZN | North water discharge channel | Северный водоотводящий канал | 10E; 20N
01UZT | Access motor road N1 | Подъездная автодорожка N1
02UAF | 401 kV shunt reactors structures | Сооружение для шунтирующих реакторов 400 кВ | 12E; 20N
02UBG | Standby power supply building | Здание резервного электроснабжения | 14E; 20N
02UBJ | Transporter tracks | Пути перекатки трансформаторов | 14E; 20N
02UBY | Cable trestle | Кабельная эстакада
02UEH | Intake structure for diesel fuel and oils | Приемное сооружение для дизельного топлива и масел | 18E; 12N
02UEK | Oil storage | Склад масел | 18E; 12N
02UEX | Lightning protection mast | Молниезащитная мачта | 18E; 12N
02UGF | Fire-fighting water tank | Резервуар противопожарной воды | 20E; 12N
02UGM | Petroleum product accumulation reservoir | Резервуар для сбора нефтепродуктов | 16E; 12N
02UGV | Shop for mechanically dewatering sediment with low-temperature drying | Лех механического обезвоживания осадка с низкотемпературной сушкой | 16E; 12N
02UGW | Shop for mechanically dewatering sediment with low-temperature drying | Lex механического обезвоживания осадка с низкотемпературной сушкой | 16E; 18N
02UJY | Gallery of the controlled access area | Галерея зоны контролируемого доступа | 16E; 18N
02UKH | Ventilation stack | Вентиляционная труба | 16E; 16N
02UKY | Gallery of the common access area | Галерея зоны свободного доступа | 18E; 16N
02USK | Storage of combustible gas cylinders | Склад баллонов горючих газов | 18E; 12N
02UTJ | Smoke stack | Дымовая труба | 18E; 12N
02UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 20E; 6N
02UXC | Security service garage | Гараж службы безопасности | 20E; 14N
02UXK | Drinking water tank | Резервуар питьевой воды | 19E; 22N
02UYE | Entrance checkpoint | Контрольно-пропускной пункт | 8E; 14N
02UYF | Vehicle checkpoint | Автомобильный контрольно-пропускной пункт | 8E; 14N
02UYX | Shielded center for managing emergency activities at the NPP | Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на AC | 18E; 14N
02UZC | Area of electric power supply structures | Территория сооружений выдачи электрической мощности
02UZJ | Fence of power supply system structures | Ограждение комплекса сооружений выдачи электрической мощности | 14E; 18N
02UZN | East water discharge channel | Восточный водоотводящий канал | 18E; 18N
02UZT | Access motor road N2 (second exit from the NPP) | Подъездная автодорожка N2 (второй выезд с АЗС) | 18E; 20N
03UBG | Common-station power supply building | Здание общестанционного электроснабжения | 12E; 20N
03UEH | Intake structure for diesel fuel and oils | Приемное сооружение для дизельного топлива и масел | 18E; 12N
03UEX | Lightning protection mast | Молниезащитная мачта | 18E; 12N
03UGF | Fire-fighting water and service cooling water pump station | Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | 20E; 12N
03UGM | Equalizing tank | Резервуар-усреднитель | 16E; 12N
03UGV | Sludge storage tank | Резервуар-илонакопитель | 16E; 12N
03UGW | Sludge storage tank | Резервуар – илонакопитель | 16E; 18N
03UKH | Ventilation stack | Вентиляционная труба | 16E; 16N
03UKY | Gallery of the common access area | Галерея зоны свободного доступа | 18E; 16N
03USK | Storage of highly inflammable liquids and gas fire-fighting cylinders | Склад ЛВЖ и баллонов газового пожаротушения | 18E; 12N
03UXA | Staff building | Здание персонала | 22E; 12N
03UXC | Military guard center building | Здание центра войсковой охраны | 16E; 14N
03UXK | Drinking water tank | Резервуар питьевой воды | 19E; 22N
03UYF | Vehicle checkpoint | Автомобильный контрольно-пропускной пункт | 20E; 14N
03UYX | Civil defense structure for sheltering 600 persons | Сооружение на 600 укрываемых на территории AC | 12E; 18N
03UZJ | Fence of diesel fuel and oil reservoirs | Ограждение резервуаров дизельного топлива и масел | 18E; 12N
03UZN | South water discharge channel | Южный водоотводящий канал | 22E; 10N
03UZT | Bypass motor road 01UZC | Объездная автодорога 01UZC
04UBG | Common-station power supply building | Здание общестанционного электроснабжения | 12E; 20N
04UEH | Intake structure for diesel fuel and oils | Приемное сооружение для дизельного топлива и масел | 18E; 12N
04UEX | Lightning protection mast | Молниезащитная мачта | 18E; 12N
04UGF | Fire-fighting booster pump station | Повысительная насосная станция пожаротушения | 20E; 24N
04UGM | Sediment storage reservoir | Резервуар-накопитель осадка | 16E; 12N
04UGV | Equalizing tank | Резервуар-усреднитель | 16E; 12N
04UGW | Equalizing tank | Резервуар – усреднитель | 16E; 18N
04UKY | Gallery of the common access area | Галерея зоны свободного доступа | 15E; 16N
04UXA | Drinking water tank | Резервуар питьевой воды | 22E; 12N
04UXC | Military guard garage | Гараж войсковой охраны | 16E; 14N
04UYX | Civil defense structure for sheltering 600 persons | Сооружение на 600 укрываемых на территории AC | 10E; 18N
04UZT | Access motor road to 000UZR | Подъездная автодорожка к 000UZR
05UBG | Common-station power supply building | Здание общестанционного электроснабжения | 12E; 20N
05UEH | Structure for emergency discharge of diesel fuel from the 00UKS building | Сооружение бака аварийного слива дизельного топлива из здания 00UKS | 18E; 16N
05UGM | Reservoir for treated water | Резервуар очищенных сточных вод | 16E; 12N
05UGV | Sewerage pump station | Канализационная насосная станция | 16E; 12N
05UGW | Sewerage pump station | Канализационная насосная станция | 16E; 18N
05UKY | Gallery of the common access area | Галерея зоны свободного доступа | 13E; 16N
05UXA | Drinking water tank | Резервуар питьевой воды | 22E; 12N
05UXC | Shielded structure for military guard reserve with shelter for guard | Защищенный пункт резерва войсковой охраны с убежищем караула | 16E; 14N
06UBG | Structure for standby and common-station transformers | Сооружение для резервных и общестанционного трансформаторов | 12E; 20N
06UEH | Diesel fuel receiving structure | Приемное сооружение для дизельного топлива | 18E; 16N
06UGM | Sewerage pump station | Канализационная насосная станция | 16E; 12N
06UGV | Temporary sediment storage area | Площадка для временного хранения осадка | 16E; 12N
06UGW | Temporary sediment storage area | Площадка для временного хранения осадка | 16E; 18N
06UKY | Gallery of the common access area | Галерея зоны свободного доступа | 11E; 16N
06UXA | Pump station for supplying drinking water from the desalination plant | Насосная станция подачи питьевой воды от опреснительной установки | 22E; 12N
06UXC | Standby diesel power station | Резервная дизельная электростанция | 12E; 14N
06UYX | Service cooling water reservoir | Резервуар технической бобы | 18E; 16N
07UBG | 10 kV common-station switchgear building | Здание общестанционного распределительного устройства 10 кВ | 18E; 14N
07UGV | Laboratory building | Здание лаборатории | 16E; 12N
07UXA | Mineralization plant | Установка минерализации | 22E; 12N
07UXC | Diesel fuel storage with pump station | Склад дизельного топлива с насосной станцией | 12E; 14N
07UYX | Service cooling water reservoir | Резервуар технической бобы | 14E; 18N
08UBG | Modular self-contained transformer substation | Модульная комплектация трансформаторная подстанция | 20E; 12N
08UGV | Personnel facilities and office building | Административно-бытовой корпус | 16E; 12N
08UXC | Sheltered reservoir of diesel fuel | Защищенный резервуар дизельного топлива | 12E; 14N
08UYX | Service cooling water reservoir | Резервуар технической бобы | 12E; 18N
10UBA | Normal operation power supply building | Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | 16E; 16N
10UBF | Generator transformer structure | Сооружение для блочных трансформаторов | 16E; 16N
10UBG | Modular self-contained transformer substation | Модульная комплектация трансформаторная подстанция | 14E; 14N
10UBH | Transformer oil and water emergency discharge reservoir | Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов | 16E; 14N
10UCB | Building of standby control room | Здание резервного пункта управления блоком | 16E; 18N
10UGB | Structure for demineralized water tanks and contaminated condensate tank | Сооружение для баков запаса обессоленной воды и бака загрязненного конденсата | 14E; 16N
10UJA | Reactor building/Inner containment | Реакторное здание/Внутренний контактный | 16E; 16N
10UJG | Transport portal of the 10UJA (20UJA, 30UJA, 40UJA) building | Транспортный портал здания 10UJA (20UJA, 30UJA, 40UJA) | 14E; 16N
10UKC | Reactor auxiliary building | Вспомогательное реакторное здание | 16E; 16N
10UKD | Area for arrangement of alternative devices for beyond design-basis accident management | Площадка для размещения альтернативных средств для управления запроектной аварией | 14E; 16N
10UKH | Ventilation stack | Вентиляционная труба | 16E; 18N
10ULD | Structure for the UDP and IDP auxiliary tank | Сооружение для бака собственных нужд БОУ и АОУ | 16E; 14N
10UMA | Turbine building | Здание турбины | 16E; 14N
10UMW | Structure for emergency oil drain tank | Сооружение бака аварийного слива масла | 16E; 14N
10UMX | Unit water demineralization plant building | Здание блочной обессоливающей установки | 16E; 14N
10UMY | Steam and feedwater piping gallery | Галерея трубопроводов пара и питательной воды
10UQA | Main pump station | Основная насосная станция | 14E; 12N
10UQE | Pressure discharge header | Напорный сливной коллектор | 16E; 14N
10UQN | Outlet channel | Отводящий канал | 16E; 14N
10UQP | PA system on-site pipelines | Внутриплощадочные трубопроводы системы PA
10UQQ | PC system on-site pipelines | Внутриплощадочные трубопроводы системы PC
10UQR | Chilling machine building | Здание холодильных машин | 16E; 16N
10USC | Structure of compressed air receivers for cutoff valves | Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры | 16E; 18N
10UXA | Desalination plant structure for service cooling water treatment during operation | Сооружение опреснительной установки для приготовления технической воды на период эксплуатации | 22E; 12N
10UYE | Entrance checkpoint | Контрольно-пропускной пункт
10UYF | Vehicle checkpoint | Автомобильный контрольно-пропускной пункт | 14E; 14N
10UZU | Perimeter of protected area between Units 1 and 2 | Периметр защищенной зоны между блоками 1 и 2
111UZP | Coast-protecting retaining wall | Берегоукрепительная подпорная стенка
11UBN | Building for standby emergency power supply diesel power statior | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | 14E; 16N
11UEJ | Intermediate diesel fuel storage | Промежуточный склад дизельного топлива | 14E; 18N
11UGU | Transfer pumping station | Перекачивающая насосная станция | 16E; 16N
11UJY | Gallery of the controlled access area | Галерея зоны контролируемого доступа | 14E; 16N
11UQC | Pump station of essential loads | Насосная станция ответственных потребителей | 14E; 12N
11UQX | Siphon well | Сифонный колодец | 16E; 14N
11USF | Structure for nitrogen receivers | Сооружение ресиверов азота | 16E; 18N
11UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
11UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 14E; 16N
11UUK | Exhaust ventilation center of safety system cable tunnel | Вытяжной вентицентр кабельного тоннеля системы безопасности
11UUP | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
11UUQ | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
11UXA | 10UXA, 20UXA, 30UXA, 40UXA component cooling circuit structure for desalination plant | Сооружение промежуточного контура для опреснительной установки 10UXA, 20UXA, 30UXA, 40UXA | 22E; 12N
12UBN | Building for standby emergency power supply diesel power statior | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | 16E; 18N
12UEJ | Intermediate diesel fuel storage | Промежуточный склад дизельного топлива | 16E; 16N
12UGU | Drainage pump station | Дренажная насосная станция | 14E; 16N
12UJY | Gallery of the controlled access area | Галерея зоны контролируемого доступа | 14E; 16N
12UQC | Pump station of essential loads | Насосная станция ответственных потребителей | 14E; 12N
12UQX | Siphon well | Сифонный колодец | 16E; 14N
12USF | Structure of nitrogen receivers for needs of the 10UMA (20UMA,30UMA,40UMA) building | Сооружение ресиверов азота для нужд здания 10UMA (20UMA,30UMA,40UMA) | 16E; 14N
12UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
12UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 16E; 16N
12UUK | Exhaust ventilation center of safety system cable tunnel | Вытяжной вентицентр кабельного тоннеля системы безопасности
12UUP | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
12UUQ | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
12UZB | Coast-protecting retaining wall | Берегоукрепительная подпорная стенка
13UBN | Building for normal operation standby diesel power station | Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации | 16E; 16N
13UEJ | Intermediate diesel fuel storage | Промежуточный склад дизельного топлива | 16E; 16N
13UJY | Ventilation gallery | Вентиляционная галерея | 16E; 17N
13UQX | Siphon well | Сифонный колодец | 16E; 14N
13UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
13UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 16E; 16N
14UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
14UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 16E; 16N
15UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
15UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 14E; 16N
16UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
16UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
17UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
18UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
19UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
20UBA | Normal operation power supply building | Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | 14E; 16N
20UBF | Generator transformer structure | Сооружение для блочных трансформаторов | 14E; 16N
20UBG | Modular self-contained transformer substation | Модульная комплектация трансформаторная подстанция | 12E; 14N
20UBH | Transformer oil and water emergency discharge reservoir | Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов | 14E; 14N
20UCB | Building of standby control room | Здание резервного пункта управления блоком | 14E; 18N
20UGB | Structure for demineralized water tanks and contaminated condensate tank | Сооружение для баков запаса обессоленной воды и бака загрязненного конденсата | 12E; 16N
20UJA | Reactor building/Inner containment | Реакторное здание/Внутренний контактный | 14E; 16N
20UJG | Transport portal of the 10UJA (20UJA, 30UJA, 40UJA) building | Транспортный портал здания 10UJA (20UJA, 30UJA, 40UJA) | 12E; 16N
20UKC | Reactor auxiliary building | Вспомогательное реакторное здание | 14E; 16N
20UKD | Area for arrangement of alternative devices for beyond design-basis accident management | Площадка для размещения альтернативных средств для управления запроектной аварией | 12E; 16N
20UKH | Ventilation stack | Вентиляционная труба | 12E; 18N
20ULD | Structure for the UDP and IDP auxiliary tank | Сооружение для бака собственных нужд БОУ и АОУ | 14E; 14N
20UMA | Turbine building | Здание турбины | 14E; 14N
20UMW | Structure for emergency oil drain tank | Сооружение бака аварийного слива масла | 14E; 14N
20UMX | Unit water demineralization plant building | Здание блочной обессоливающей установки | 14E; 14N
20UMY | Steam and feedwater piping gallery | Галерея трубопроводов пара и питательной воды
20UQA | Main pump station | Основная насосная станция | 12E; 12N
20UQE | Pressure discharge header | Напорный сливной коллектор | 14E; 14N
20UQN | Outlet channel | Отводящий канал | 14E; 14N
20UQP | PA system on-site pipelines | Внутриплощадочные трубопроводы системы PA
20UQQ | PC system on-site pipelines | Внутриплощадочные трубопроводы системы PC
20UQR | Chilling machine building | Здание холодильных машин | 14E; 16N
20USC | Structure of compressed air receivers for cutoff valves | Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры | 14E; 18N
20UXA | Desalination plant structure for service cooling water treatment during operation | Сооружение опреснительной установки для приготовления технической воды на период эксплуатации | 22E; 12N
20UYE | Entrance checkpoint | Контрольно-пропускной пункт | 12E; 14N
20UYF | Vehicle checkpoint | Автомобильный контрольно-пропускной пункт | 12E; 14N
20UZU | Perimeter of protected area between Units 2 and 3 | Периметр защищенной зоны между блоками 2 и 3
21UBN | Building for standby emergency power supply diesel power statior | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | 12E; 16N
21UEJ | Intermediate diesel fuel storage | Промежуточный склад дизельного топлива | 12E; 18N
21UGU | Transfer pumping station | Перекачивающая насосная станция | 14E; 16N
21UJY | Gallery of the controlled access area | Галерея зоны контролируемого доступа | 13E; 17N
21UQC | Pump station of essential loads | Насосная станция ответственных потребителей | 12E; 12N
21UQX | Siphon well | Сифонный колодец | 14E; 14N
21USF | Structure for nitrogen receivers | Сооружение ресиверов азота | 14E; 18N
21UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
21UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 12E; 16N
21UUK | Exhaust ventilation center of safety system cable tunnel | Вытяжной вентицентр кабельного тоннеля системы безопасности
21UUP | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
21UUQ | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
21UXA | 10UXA, 20UXA, 30UXA, 40UXA component cooling circuit structure for desalination plant | Сооружение промежуточного контура для опреснительной установки 10UXA, 20UXA, 30UXA, 40UXA | 22E; 12N
21UZB | Coast-protecting retaining wall | Берегоукрепительная подпорная стенка
22UBN | Building for standby emergency power supply diesel power statior | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | 14E; 18N
22UEJ | Intermediate diesel fuel storage | Промежуточный склад дизельного топлива | 14E; 16N
22UGU | Drainage pump station | Дренажная насосная станция | 12E; 16N
22UJY | Gallery of the controlled access area | Галерея зоны контролируемого доступа | 13E; 17N
22UQC | Pump station of essential loads | Насосная станция ответственных потребителей | 12E; 12N
22UQX | Siphon well | Сифонный колодец | 14E; 14N
22USF | Structure of nitrogen receivers for needs of the 10UMA (20UMA,30UMA,40UMA) building | Сооружение ресиверов азота для нужд здания 10UMA (20UMA,30UMA,40UMA) | 14E; 14N
22UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
22UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 14E; 16N
22UUK | Exhaust ventilation center of safety system cable tunnel | Вытяжной вентицентр кабельного тоннеля системы безопасности
22UUP | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
22UUQ | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
22UZP | Coast-protecting retaining wall | Берегоукрепительная подпорная стенка
23UBN | Building for normal operation standby diesel power station | Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации | 14E; 16N
23UEJ | Intermediate diesel fuel storage | Промежуточный склад дизельного топлива | 14E; 16N
23UJY | Ventilation gallery | Вентиляционная галерея | 13E; 17N
23UQX | Siphon well | Сифонный колодец | 14E; 14N
23UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
23UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 14E; 16N
24UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
24UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 14E; 16N
25UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
25UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 12E; 16N
26UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
27UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
28UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
29UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
30UBA | Normal operation power supply building | Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | 12E; 16N
30UBF | Generator transformer structure | Сооружение для блочных трансформаторов | 12E; 16N
30UBG | Modular self-contained transformer substation | Модульная комплектация трансформаторная подстанция | 10E; 14N
30UBH | Transformer oil and water emergency discharge reservoir | Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов | 12E; 14N
30UCB | Building of standby control room | Здание резервного пункта управления блоком | 12E; 18N
30UGB | Structure for demineralized water tanks and contaminated condensate tank | Сооружение для баков запаса обессоленной воды и бака загрязненного конденсата | 10E; 16N
30UJA | Reactor building/Inner containment | Реакторное здание/Внутренний контактный | 12E; 16N
30UJG | Transport portal of the 10UJA (20UJA, 30UJA, 40UJA) building | Транспортный портал здания 10UJA (20UJA, 30UJA, 40UJA) | 10E; 16N
30UKC | Reactor auxiliary building | Вспомогательное реакторное здание | 12E; 16N
30UKD | Area for arrangement of alternative devices for beyond design-basis accident management | Площадка для размещения альтернативных средств для управления запроектной аварией | 10E; 16N
30UKH | Ventilation stack | Вентиляционная труба | 10E; 18N
30ULD | Structure for the UDP and IDP auxiliary tank | Сооружение для бака собственных нужд БОУ и АОУ | 12E; 14N
30UMA | Turbine building | Здание турбины | 12E; 14N
30UMW | Structure for emergency oil drain tank | Сооружение бака аварийного слива масла | 12E; 14N
30UMX | Unit water demineralization plant building | Здание блочной обессоливающей установки | 12E; 14N
30UMY | Steam and feedwater piping gallery | Галерея трубопроводов пара и питательной воды
30UQA | Main pump station | Основная насосная станция | 10E; 12N
30UQE | Pressure discharge header | Напорный сливной коллектор | 12E; 14N
30UQN | Outlet channel | Отводящий канал | 12E; 14N
30UQP | PA system on-site pipelines | Внутриплощадочные трубопроводы системы PA
30UQQ | PC system on-site pipelines | Внутриплощадочные трубопроводы системы PC
30UQR | Chilling machine building | Здание холодильных машин | 12E; 16N
30USC | Structure of compressed air receivers for cutoff valves | Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры | 12E; 18N
30UXA | Desalination plant structure for service cooling water treatment during operation | Сооружение опреснительной установки для приготовления технической воды на период эксплуатации | 22E; 12N
30UYE | Entrance checkpoint | Контрольно-пропускной пункт | 10E; 14N
30UYF | Vehicle checkpoint | Автомобильный контрольно-пропускной пункт | 10E; 14N
30UZU | Perimeter of protected area between Units 3 and 4 | Периметр защищенной зоны между блоками 3 и 4
31UBN | Building for standby emergency power supply diesel power statior | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | 10E; 16N
31UEJ | Intermediate diesel fuel storage | Промежуточный склад дизельного топлива | 10E; 18N
31UGU | Transfer pumping station | Перекачивающая насосная станция | 12E; 16N
31UJY | Gallery of the controlled access area | Галерея зоны контролируемого доступа | 11E; 17N
31UQC | Pump station of essential loads | Насосная станция ответственных потребителей | 10E; 12N
31UQX | Siphon well | Сифонный колодец | 12E; 14N
31USF | Structure for nitrogen receivers | Сооружение ресиверов азота | 12E; 18N
31UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
31UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 10E; 16N
31UUK | Exhaust ventilation center of safety system cable tunnel | Вытяжной вентицентр кабельного тоннеля системы безопасности
31UUP | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
31UUQ | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
31UXA | 10UXA, 20UXA, 30UXA, 40UXA component cooling circuit structure for desalination plant | Сооружение промежуточного контура для опреснительной установки 10UXA, 20UXA, 30UXA, 40UXA | 22E; 12N
31UZP | Coast-protecting retaining wall | Берегоукрепительная подпорная стенка
32UBN | Building for standby emergency power supply diesel power statior | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | 12E; 18N
32UEJ | Intermediate diesel fuel storage | Промежуточный склад дизельного топлива | 12E; 16N
32UGU | Drainage pump station | Дренажная насосная станция | 10E; 16N
32UJY | Gallery of the controlled access area | Галерея зоны контролируемого доступа | 11E; 17N
32UQC | Pump station of essential loads | Насосная станция ответственных потребителей | 10E; 12N
32UQX | Siphon well | Сифонный колодец | 12E; 14N
32USF | Structure of nitrogen receivers for needs of the 10UMA (20UMA,30UMA,40UMA) building | Сооружение ресиверов азота для нужд здания 10UMA (20UMA,30UMA,40UMA) | 12E; 14N
32UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
32UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 12E; 16N
32UUK | Exhaust ventilation center of safety system cable tunnel | Вытяжной вентицентр кабельного тоннеля системы безопасности
32UUP | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
32UUQ | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
32UZP | Coast-protecting retaining wall | Берегоукрепительная подпорная стенка
33UBN | Building for normal operation standby diesel power station | Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации | 12E; 16N
33UEJ | Intermediate diesel fuel storage | Промежуточный склад дизельного топлива | 12E; 16N
33UJY | Ventilation gallery | Вентиляционная галерея | 11E; 17N
33UQX | Siphon well | Сифонный колодец | 12E; 14N
33UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
33UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 12E; 16N
33UUP | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
34UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
34UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 12E; 16N
35UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентилятор тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
35UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 10E; 16N
36UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
37UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
38UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
39UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
40UBA | Normal operation power supply building | Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | 10E; 16N
40UBF | Generator transformer structure | Сооружение для блочных трансформаторов | 10E; 16N
40UBG | Modular self-contained transformer substation | Модульная комплектация трансформаторная подстанция | 8E; 14N
40UBH | Transformer oil and water emergency discharge reservoir | Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов | 10E; 14N
40UCB | Building of standby control room | Здание резервного пункта управления блоком | 8E; 18N
40UGB | Structure for demineralized water tanks and contaminated condensate tank | Сооружение для баков запаса обессоленной воды и бака загрязненного конденсата | 8E; 16N
40UJA | Reactor building/Inner containment | Реакторное здание/Внутренний контактный | 10E; 16N
40UJG | Transport portal of the 10UJA (20UJA, 30UJA, 40UJA) building | Транспортный портал здания 10UJA (20UJA, 30UJA, 40UJA) | 8E; 16N
40UKC | Reactor auxiliary building | Вспомогательное реакторное здание | 10E; 16N
40UKD | Area for arrangement of alternative devices for beyond design-basis accident management | Площадка для размещения альтернативных средств для управления запроектной аварией | 8E; 16N
40UKH | Ventilation stack | Вентиляционная труба | 8E; 18N
40ULD | Structure for the UDP and IDP auxiliary tank | Сооружение для бака собственных нужд БОУ и АОУ | 10E; 14N
40UMA | Turbine building | Здание турбины | 10E; 14N
40UMW | Structure for emergency oil drain tank | Сооружение бака аварийного слива масла | 10E; 14N
40UMX | Unit water demineralization plant building | Здание блочной обессоливающей установки | 10E; 14N
40UMY | Steam and feedwater piping gallery | Галерея трубопроводов пара и питательной воды
40UQA | Main pump station | Основная насосная станция | 8E; 12N
40UQE | Pressure discharge header | Напорный сливной коллектор | 10E; 14N
40UQN | Outlet channel | Отводящий канал | 10E; 14N
40UQP | PA system on-site pipelines | Внутриплощадочные трубопроводы системы PA
40UQQ | PC system on-site pipelines | Внутриплощадочные трубопроводы системы PC
40UQR | Chilling machine building | Здание холодильных машин | 10E; 16N
40USC | Structure of compressed air receivers for cutoff valves | Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры | 10E; 18N
40UXA | Desalination plant structure for service cooling water treatment during operation | Сооружение опреснительной установки для приготовления технической воды на период эксплуатации | 22E; 12N
41UBN | Building for standby emergency power supply diesel power statior | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | 8E; 16N
41UEJ | Intermediate diesel fuel storage | Промежуточный склад дизельного топлива | 8E; 18N
41UGU | Transfer pumping station | Перекачивающая насосная станция | 10E; 16N
41UJY | Gallery of the controlled access area | Галерея зоны контролируемого доступа | 8E; 16N
41UQC | Pump station of essential loads | Насосная станция ответственных потребителей | 8E; 12N
41UQX | Siphon well | Сифонный колодец | 10E; 14N
41USF | Structure for nitrogen receivers | Сооружение ресиверов азота | 8E; 18N
41UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентцентр тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
41UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 8E; 16N
41UUK | Exhaust ventilation center of safety system cable tunnel | Вытяжной вентицентр кабельного тоннеля системы безопасности
41UUP | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
41UUQ | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
41UXA | 10UXA, 20UXA, 30UXA, 40UXA component cooling circuit structure for desalination plant | Сооружение промежуточного контура для опреснительной установки 10UXA, 20UXA, 30UXA, 40UXA | 22E; 12N
41UZP | Coast-protecting retaining wall | Берегоукрепительная подпорная стенка
42UBN | Building for standby emergency power supply diesel power statior | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | 10E; 18N
42UEJ | Intermediate diesel fuel storage | Промежуточный склад дизельного топлива | 10E; 16N
42UGU | Drainage pump station | Дренажная насосная станция | 8E; 16N
42UJY | Gallery of the controlled access area | Галерея зоны контролируемого доступа | 13E; 17N
42UQC | Pump station of essential loads | Насосная станция ответственных потребителей | 8E; 12N
42UQX | Siphon well | Сифонный колодец | 10E; 14N
42USF | Structure of nitrogen receivers for needs of the 10UMA (20UMA,30UMA,40UMA) building | Сооружение ресиверов азота для нужд здания 10UMA (20UMA,30UMA,40UMA) | 18E; 14N
42UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентцентр тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
42UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 10E; 16N
42UUK | Exhaust ventilation center of safety system cable tunnel | Вытяжной вентицентр кабельного тоннеля системы безопасности
42UUP | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
42UUQ | Ventilation center for tunnel with pipelines for essential loads | Вентицентр туннеля для трубопроводов ответственных потребителей
42UZP | Coast-protecting retaining wall | Берегоукрепительная подпорная стенка
43UBN | Building for normal operation standby diesel power station | Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации | 10E; 16N
43UEJ | Intermediate diesel fuel storage | Промежуточный склад дизельного топлива | 10E; 16N
43UJY | Ventilation gallery | Вентиляционная галерея | 8E; 16N
43UQX | Siphon well | Сифонный колодец | 10E; 14N
43UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентцентр тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
43UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 10E; 16N
44UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентцентр тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
44UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 10E; 16N
45UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 10E; 16N
46UUA | Ventilation center for 400 kV power output system busduct tunnel | Вентцентр тоннеля токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности
46UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
47UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
48UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
49UUB | Ventilation center for normal operation cable tunnel | Вентицентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации
50UBH | Transformer oil and water emergency discharge reservoir | Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов | 14E; 20N
50UGH | Storm water treatment structures belonging to 51UGH – 59UGH, 51UGJ–53UGJ (61UGH – 69UGH, 61UGJ–63UGJ) | Очистные сооружения дождевых вод в составе 51UGH – 59UGH, 51UGJ–53UGJ (61UGH – 69UGH, 61UGJ–63UGJ) | 16E; 12N
50UPC | Water intake structure | Водозаборное сооружение | 14E; 10N
50UPK | Sea water treatment facility | Сооружение по обработке морской воды | 14E; 10N
50UPX | Fish barrier | Рыбозащитное сооружение | 14E; 10N
50UZQ | Dike dam | Защитная гамба | 16E; 10N
51UGH | Receiving reservoir | Приемный резервуар | 16E; 14N
51UGJ | Sediment low-temperature drying shop | Цех низкотемпературной сушки осадка | 16E; 12N
51UGY | Cable trestle | Кабельная эстакада | 12E; 16N
52UGH | Storm water sewerage pump station | Канализационная насосная станция дождевых вод | 18E; 12N
52UGJ | Shelter | Навес | 16E; 14N
52UGY | Cable trestle | Кабельная эстакада | 12E; 16N
53UGH | Reloading hopper with a screw-type conveyor | Перегрузочный бункер со шнековым транспортером | 18E; 14N
53UGJ | Self-contained transformer substation | Комплектная трансформаторная подстанция | 12E; 16N
54UGH | Five-section storage reservoir | Пятисекционный аккумулирующий резервуар | 18E; 12N
55UGH | Effluent storm water purification station | Станция очистки ливневых сточных вод | 16E; 12N
56UGH | Reservoir for purified storm water | Резервуар очищенных ливневых вод | 16E; 12N
57UGH | Sludge collecting and drying container | Шламооборный осушиющий контейнер | 16E; 14N
58UGH | Petroleum product accumulation reservoir | Резервуар для сбора нефтепродуктов | 18E; 12N
59UGH | Petroleum product accumulation reservoir | Резервуар для сбора нефтепродуктов | 18E; 14N
60UBH | Transformer oil and water emergency discharge reservoir | Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов | 12E; 20N
60UGH | Storm water treatment structures belonging to 51UGH – 59UGH, 51UGJ–53UGJ (61UGH – 69UGH, 61UGJ–63UGJ) | Очистные сооружения дождевых вод в составе 51UGH – 59UGH, 51UGJ–53UGJ (61UGH – 69UGH, 61UGJ–63UGJ) | 12E; 12N
60UPC | Water intake structure | Водозаборное сооружение | 10E; 10N
60UPK | Sea water treatment facility | Сооружение по обработке морской воды | 10E; 12N
60UPX | Fish barrier | Рыбозащитное сооружение | 10E; 10N
60UZQ | Dike dam | Защитная дамба | 8E; 10N
61UGH | Receiving reservoir | Приемный резервуар | 12E; 12N
61UGJ | Sediment low-temperature drying shop | Цех низкотемпературной сушки осадка | 12E; 12N
61UGY | Cable trestle | Кабельная эстакада
62UGH | Storm water sewerage pump station | Канализационная насосная станция дождевых вод | 12E; 12N
62UGJ | Shelter | Навес | 12E; 12N
62UGY | Cable trestle | Кабельная эстакада
63UGH | Reloading hopper with a screw-type conveyor | Перегрузочный бункер со шнековым транспортером | 12E; 12N
63UGJ | Self-contained transformer substation | Комплектная трансформаторная подстанция | 12E; 12N
64UGH | Five-section storage reservoir | Пятисекционный аккумулирующий резервуар | 12E; 12N
65UGH | Effluent storm water purification station | Станция очистки ливневых сточных вод | 12E; 12N
66UGH | Reservoir for purified storm water | Резервуар очищенных ливневых вод | 12E; 12N
67UGH | Sludge collecting and drying container | Шламооборный осушиющий контейнер | 12E; 12N
68UGH | Petroleum product accumulation reservoir | Резервуар для сбора нефтепродуктов | 12E; 12N
69UGH | Petroleum product accumulation reservoir | Резервуар для сбора нефтепродуктов | 12E; 12N

## Тоннели и каналы
KKS | Name (English) | Name (Russian) | Route
00UYZ | Process channel | Технологический канал | 00UYB-00UKU-00UKS
01UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | USY-UKT-UKX
01UGZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | USY-01UGM-02UGV
01USW | Structure for on-site cable networks | Сооружение для внутриплощадочных кабельных сетей | На плане не показано
01USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 00USY–01UYE
01UXZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | На территории ПЗ ОНАО
01UYZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 00UYP
02UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | USY-UKT-UKX
02UGZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | Вне промплощадки Outside of the site 01UGF—02UGF—03UGF
02USW | Structure for on-site grounding loop | Сооружение для внутриплощадочного контура заземления | На плане не показано
02USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 01,02UBZ–00UFC
02UTZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 00USV-01, 02UBZ
02UXZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 00USY-01USK-02USK
03UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBY-00UAC
03UGZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 01UGZ–51UGH
03USW | Structures for off-site cable networks | Сооружение для внеплощадочных кабельных сетей | На плане не показано
03USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 00USY–00UYC
03UTZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 01UGW-00USY
03UXZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 00USY-00UKS
04UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBY-00UAC
04UGZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 00USY–61UGH
04USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 00USY-00UKS
04UTZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 00USY-00UNA
05UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 00UAB-00UAC
05USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 00USY-00UGD
05UTZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 01, 02UBZ-00UKX
06UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 00UAB-00UAC
06USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 00USY-01UEK-00UEL
06UTZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 01, 2UBZ-00UKT
07USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | Вне промплощадки, связь 03-04UBZ-00UST-03UGF
07UTZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 01, 02UBZ-00UFA
08USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 00USY-00USF
08UTZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 01, 02UBZ-00UYB
09 UTZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 01, 02UBZ-00UKU
09USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 00USY-06UXC, 03UXC
10UAZ | 400 kV power output system busduct tunnel | Тоннель токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности | UBF-00UAB
11UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
11UJZ | Process tunnel | Технологический тоннель | UJA–UKC
11UKZ | Safety system cable tunnel | Кабельный тоннель системы безопасности | UJA-UCB
11UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
11USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 11UBN-00USY
12UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
12UJZ | Process tunnel | Технологический тоннель | UJA–UKC
12UKZ | Safety system cable tunnel | Кабельный тоннель системы безопасности | UJA-UCB
12UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
12USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 12UBN-00USY
13UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
13UJZ | Process tunnel | Технологический тоннель | UJA–UKC
13UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
13UQZ | Process tunnel for cold supply pipelines to the 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) building | Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) | UCB–1,2UQZ
14UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
14UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
14UQZ | Process tunnel for cold supply pipelines to the 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) building | Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) | UCB–1,2UQZ
15UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
15UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
16UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
17UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
18UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
20UAZ | 401 kV power output system busduct tunnel | Тоннель токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности | UBF-00UAB
21UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
21UJZ | Safety system cable tunnel | Кабельный тоннель системы безопасности | UJA–UCB
21UKZ | Safety system cable tunnel | Кабельный тоннель системы безопасности | UJA-UCB
21UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
21USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 21UBN-00USY
22UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
22UJZ | Safety system cable tunnel | Кабельный тоннель системы безопасности | UJA–UCB
22UKZ | Safety system cable tunnel | Кабельный тоннель системы безопасности | UJA-UCB
22UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
22USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 22UBN-00USY
23UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
23UJZ | Safety system cable tunnel | Кабельный тоннель системы безопасности | UJA–UCB
23UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
23UQZ | Process tunnel for cold supply pipelines to the 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) building | Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) | UCB–1,2UQZ
24UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
24UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
24UQZ | Process tunnel for cold supply pipelines to the 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) building | Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) | UCB–1,2UQZ
25UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
25UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
26UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
27UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
28UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
30UAZ | 402 kV power output system busduct tunnel | Тоннель токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности | UBF-00UAB
31UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
31UJZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UQA–00USY
31UKZ | Safety system cable tunnel | Кабельный тоннель системы безопасности | UJA-UCB
31UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
31USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 31UBN-00USY
32UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
32UJZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UQA–00USY
32UKZ | Safety system cable tunnel | Кабельный тоннель системы безопасности | UJA-UCB
32UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
32USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 32UBN-00USY
33UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
33UJZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UQA–00USY
33UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
33UQZ | Process tunnel for cold supply pipelines to the 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) building | Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) | UCB–1,2UQZ
34UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
34UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
34UQZ | Process tunnel for cold supply pipelines to the 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) building | Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) | UCB–1,2UQZ
35UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
35UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
36UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
37UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
38UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
40UAZ | 403 kV power output system busduct tunnel | Тоннель токопроводов 400 кВ системы выдачи мощности | UBF-00UAB
41UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
41UJZ | Pipeline tunnel for essential loads | Туннель для трубопроводов ответственных потребителей | UQC–UJA–UKC
41UKZ | Safety system cable tunnel | Кабельный тоннель системы безопасности | UJA-UCB
41UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
41USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 41UBN-00USY
42UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
42UJZ | Pipeline tunnel for essential loads | Туннель для трубопроводов ответственных потребителей | UQC–UJA–UKC
42UKZ | Safety system cable tunnel | Кабельный тоннель системы безопасности | UJA-UCB
42UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
42USZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 42UBN-00USY
43UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
43UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
43UQZ | Process tunnel for cold supply pipelines to the 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) building | Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) | UCB–1,2UQZ
44UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
44UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
44UQZ | Process tunnel for cold supply pipelines to the 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) building | Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB (20UCB, 30UCB, 40UCB) | UCB–1,2UQZ
45UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
45UPZ | Normal operation cable channel | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | UQA-00USY
46UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
47UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
48UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | UBA-UKC UBA-UBN-USY
51UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 50UPK-20UQA
52UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 50UPK-10UQA
61UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 60UPK-40UQA
62UBZ | Cable tunnel of normal operation system | Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 60UPK-30UQA