## База данных вер. 1
1. Журнал | 2. Номер кабеля | 3. ККС | 4. Группа | 5. Марка | 6. Сечение | 7. Диаметр | 8. Длина | 9. Трасса | 10. Откуда помещение | 11. Откуда оборудование | 12. Откуда x | 13. Откуда y | 14. Откуда z | 15. Куда помещение | 16. Куда оборудование | 17. Куда x | 18. Куда y | 19. Куда z | 20. Резервирование | 21. Дата добавления в базу | 22. Версия базы | 23. id кабеля | 24. Номер ревизии | 25. Дата ревизии | 26. Источник информации | 27. Класс безопасности | 28. Статус прокладки | 29. Статус объединения | 30. Raw | 31. min длина | 32. Требования к объединению | 33. Ответная часть (из КЖ) | 34. Наличие в базе | 35. Примечание

## Объединенные кабели
ККС
00BKT16-0001
00BKT26-0001
10GCG20AP001-1001
10UXA11GQ001-1001
10UXA11GQ002-1001
10GCG20AP002-1001
00BCE38-2401
00BCE38-2403
00BCE38-2405
00BCE38-2406
00BCF38-2401
00BCF38-2403
00BCF38-2405
00BCF38-2406
00BJG01-2401
00BJG01-2402
00BJQ01-2401
00BJQ01-2402
00BKN01-2401
00BKN01-2402
00BKP01-2401
00BKP01-2402
00BKT15CT001-2401
00BKT20CT001-2401
00BKT25CT001-2401
10BBD13-0004C
00GKE10AA001-8401
00GKE10AA002-8401
12PEC10AP001-0001
12PEC10AP002-0001
11PEC10AP001-0001
11PEC10AP002-0001
10BYA15-9701
10BYA15-9703
00BLL32GH001-2401
00BLL33GH001-2401
00BLL51GH001-2401
00BLL52GH001-2401
00BLK32GH001-2401
00BLK33GH001-2401
10BBA10-2401
10BBA10-2402
10BBA10-2403
10BBB21-2401
10BBB21-2402
10BBB21-2403
10BBC09-2401
10BBC09-2402
10BBC09-2403
10BBD20-2401
10BBD20-2402
10BBD20-2403
10BCA03-2001
10BCA03-2401
10BCA03-2402
10BCA03-2403
10BCB01-2001
10BCB01-2401
10BCB01-2402
10BCB01-2403
10BCC04-2001
10BCC04-2401
10BCC04-2402
10BCC04-2403
10BCD01-2001
10BCD01-2401
10BCD01-2402
10BCD01-2403
00CKK01-6014
00CKK01-6015
00CKK02-6014
00CKK02-6015
10BBA22-2001
10BBB22-2001
10BBC22-2001
10BBD21-2001
10CMH01-6031
10CMH01-6032
10BBA10-0001A
10BBA10-0001B
10BBA10-0001C
10BBA10-0002A
10BBA10-0002B
10BBA10-0002C
10BBA10-0003A
10BBA10-0003B
10BBA10-0003C
10BBA10-0004A
10BBA10-0004B
10BBA10-0004C
10BBB21-0001A
10BBB21-0001B
10BBB21-0001C
10BBB21-0002A
10BBB21-0002B
10BBB21-0002C
10BBB21-0003A
10BBB21-0003B
10BBB21-0003C
10BBB21-0004A
10BBB21-0004B
10BBB21-0004C
10BBC09-0001A
10BBC09-0001B
10BBC09-0001C
10BBC09-0002A
10BBC09-0002B
10BBC09-0002C
10BBC09-0003A
10BBC09-0003B
10BBC09-0003C
10BBC09-0004A
10BBC09-0004B
10BBC09-0004C
10BBD20-0001A
10BBD20-0001B
10BBD20-0001C
10BBD20-0002A
10BBD20-0002B
10BBD20-0002C
10BBD20-0003A
10BBD20-0003B
10BBD20-0003C
10BBD20-0004A
10BBD20-0004B
10BBD20-0004C
00BCE21-2401
00BCE21-2402
00BCE21-2405
00BCE42-2401
00BCE42-2402
00BCE42-2405
00BCF21-2401
00BCF21-2402
00BCF21-2405
00BCF42-2401
00BCF42-2402
00BCF42-2405
00BLK02-2401
00BLK02-2402
00BLL02-2401
00BLL02-2402
00BCE03-0001A,B,C
00BCE03-0002A,B,C
00BCE03-0003A,B,C
00BCF03-0001A,B,C
00BCF03-0002A,B,C
00BCF03-0003A,B,C
00BCE04-0001A,B,C
00BCE04-0002A,B,C
00BCE04-0003A,B,C
00BCF04-0001A,B,C
00BCF04-0002A,B,C
00BCF04-0003A,B,C
10BBC09-0001A,B,C
10BBC09-0002A,B,C
10BBC09-0003A,B,C
10BBC09-0004A,B,C
10BBD20-0001A,B,C
10BBD20-0002A,B,C
10BBD20-0003A,B,C
10BBD20-0004A,B,C
10BFT27-0001
10BFT37-0001
10GAF10AP001-0001
10GAF10AP002-0001
10PAC10AP001-0001
10PAC10AP001-0002
10PAC20AP001-0001
10PAC20AP001-0002
10PAC30AP001-0001
10PAC30AP001-0002
10PAC40AP001-0001
10PAC40AP001-0002
10PCC01AP001-0001
10PCC01AP002-0001
10PCC03AP001-0001
10PCC03AP002-0001
10PCC03AP003-0001
10PCC03AP004-0001
10PCC03AP005-0001
11PEC10AP004-0001
12PEC10AP004-0001
10BBA10-0001A,B,C
10BBA10-0002A,B,C
10BBA10-0003A,B,C
10BBA10-0004A,B,C
10BBB21-0001A,B,C
10BBB21-0002A,B,C
10BBB21-0003A,B,C
10BBB21-0004A,B,C
10BBC09-0001A,B,C
10BBC09-0002A,B,C
10BBC09-0003A,B,C
10BBC09-0004A,B,C
10BBD20-0001A,B,C
10BBD20-0002A,B,C
10BBD20-0003A,B,C
10BBD20-0004A,B,C
10BBA18-0001A
10BBA18-0001B
10BBA18-0001C
10BBA18-0002A
10BBA18-0002B
10BBA18-0002C
10BBA18-0003A
10BBA18-0003B
10BBA18-0003C
10BBA18-0004A
10BBA18-0004B
10BBA18-0004C
10BBB14-0001A
10BBB14-0001B
10BBB14-0001C
10BBB14-0002A
10BBB14-0002B
10BBB14-0002C
10BBB14-0003A
10BBB14-0003B
10BBB14-0003C
10BBB14-0004A
10BBB14-0004B
10BBB14-0004C
10BBC16-0001A
10BBC16-0001B
10BBC16-0001C
10BBC16-0002A
10BBC16-0002B
10BBC16-0002C
10BBC16-0003A
10BBC16-0003B
10BBC16-0003C
10BBC16-0004A
10BBC16-0004B
10BBC16-0004C
10BBD13-0001A
10BBD13-0001B
10BBD13-0001C
10BBD13-0002A
10BBD13-0002B
10BBD13-0002C
10BBD13-0003A
10BBD13-0003B
10BBD13-0003C
10BBD13-0004A
10BBD13-0004B
00BLK32GH001-1001A
00BLK32GH001-1001B
00BLK32GH001-1002A
00BLK32GH001-1002B
00BLL32GH001-1001A
00BLL32GH001-1001B
00BLL33GH001-1002A
00BCA02-2001
00BCA02-2401
00BCA02-2402
00BCA02-2403
00BCB02-2001
00BCB02-2401
00BCB02-2402
00BCB02-2403
00BCC03-2001
00BLL33GH001-1002B
00BCC03-2401
00BCC03-2402
00BCC03-2403
00BCD03-2001
00BCD03-2401
00BCD03-2402
00BCD03-2403
00BCE03-2401
00BCE03-2402
00BCE03-2403
00BCE04-2401
00BCE04-2402
00BCE04-2403
00BCF03-2401
00BCF03-2402
00BCF03-2403
00BCF04-2401
00BCF04-2402
00BCF04-2403
00BKT30CT001-2401
00CYB00GM273A-7001
00AVB03GH019-2101
00AVB03GH019-2102
00AVB03GH019-2103
00CYC53GM140A-7001
00CYB00GM140A-7001
00CYB00GM140A-7002
00CYB00GM140A-7003
00CYB00GM140A-7004
00BKT53-0001
00BKT63-0001
00BKT33-0001
00BKT43-0001
00BCE30-2401
00BCE30-2402
00BCE30-2405
00BCE32-2401
00BCE32-2402
00BCE32-2403
00BCE32-2404
00BCE32-2405
00BCE32-2406
00BCF30-2401
00BCF30-2402
00BCF30-2405
00BCF32-2401
00BCF32-2402
00BCF32-2403
00BCF32-2404
00BCF32-2405
00BCF32-2406
00BKJ02-2401
00BKJ02-2402
00BKK02-2401
00BKK02-2402
00BLA02-2401
00BLA02-2402
00BLB02-2401
00BLB02-2402
00BLC02-2401
00BLC02-2402
00BLD02-2401
00BLD02-2402
00BKT11-0001
00BKT21-0001
20BBB21-2402
20BBB21-2403
20BCB01-2001
20BCB01-2403
20CMV32-4038
20CMV31-4038
20CMV32-4036
20CMV31-4036
00AVB03GH019-2104
00AVB03GH019-2105
00AVB03GH019-2106
00AVB03GH019-2107
00AVB03GH019-2108
00AVB03GH019-2109
00AVB03GH019-2110
00AVB03GH019-2111
00AVB03GH019-2112
00AVB03GH019-2113
00AVB03GH019-2114
00AVB03GH019-2115
00AVB03GH019-2116
00AVB03GH019-2117
00AVB03GH019-2118
00AVB03GH019-2119
00AVB03GH019-2120
00AVB03GH019-2121
00AVB03GH019-2122
00AVB03GH019-2123
00AVB03GH019-2124
00AVB03GH019-2125
00AVB03GH019-2126
00AVB03GH019-2127
00AVB03GH019-2128
00AVB03GH019-2129
00AVB03GH019-2130
00AVB03GH019-2131
00AVB03GH019-2132
00AVB03GH019-2133
00AVB03GH019-2134
00AVB03GH019-2135
00AVB03GH019-2136
00AVB03GH019-2137
00AVB03GH019-2138
00CKK01-6024
00CKK01-6025
00CKK02-6024
00CKK02-6025
00CYB01GU068A-7001
00CYB01GU068A-7002
00CYC01GM140A-7001
00CYC01GM140A-7002
00CYC02GM140A-7001
00CYC02GM140A-7002
00CYC03GM140A-7001
00CYC51GM140A-7001
00CYC51GM140A-7002
00CYC52GM140A-7001
00CYC52GM140A-7002

## Лог
ТИП СОБЫТИЯ | ПОДРОБНОСТИ | ИСТОЧНИК | ДАТА | КОЛИЧЕСТВО