| 8.0001 | 00KPA81GH002-7004 Кабель контрольный Control cable СПЕЦЛАН F/UTP Cat6 PVC-УХЛ SPETsLAN F/UTP Cat6 PVC-UKhL 4x2x0.57 | 5. 4. | 00UKS10R034 00KPA81GH002 Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet. 1842.9; 1752.3; 1.2. | 00UKS10R020 00KPA81GU001 Камера стационарная / Stationary camera. 1839.6; 1744.2; 2.0. | 44 | 00.00UKS12.032/5; 00.00UKS14.012/5; 00.00UKS13.248/4; AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.0002 | 00KPA81GH002-7005 Кабель контрольный Control cable СПЕЦЛАН F/UTP Cat6 PVC-УХЛ SPETsLAN F/UTP Cat6 PVC-UKhL 4x2x0.57 | 5. 4. | 00UKS10R034 00KPA81GH002 Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet. 1842.9; 1752.3; 1.2. | 00UKS10R020 00KPA81GU002 Камера стационарная / Stationary camera. 1839.6; 1747.2; 2.0. | 40 | 00.00UKS12.032/5; 00.00UKS14.012/5; 00.00UKS13.248/4; AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003 |
| 8.0003 | 00KPA81GH002-7006 Кабель контрольный Control cable СПЕЦЛАН F/UTP Cat6 PVC-УХЛ SPETsLAN F/UTP Cat6 PVC-UKhL 4x2x0.57 | 5. 4. | 00UKS10R034 00KPA81GH002 Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet. 1842.9; 1752.3; 1.2. | 00UKS10R020 00KPA81GU101 Камера поворотная / Pan-tilt camera. 1840.7; 1738.5; 2.5. | 52 | 00.00UKS12.032/5; 00.00UKS14.012/5; 00.00UKS13.248/4; 00.00UKS13.249/2; 00.00UKS13.250/2; |
| 8.0004 | 00KPA81GH002-7007 Кабель контрольный Control cable СПЕЦЛАН F/UTP Cat6 PVC-УХЛ SPETsLAN F/UTP Cat6 PVC-UKhL 4x2x0.57 | 5. 4. | 00UKS10R034 00KPA81GH002 Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet. 1842.9; 1752.3; 1.2. | 00UKS10R020 00KPA81GU102 Камера поворотная / Pan-tilt camera. 1839.6; 1750.4; 3.8. | 33 | 00.00UKS12.032/5; 00.00UKS14.012/5; AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003 |